聚四氟乙烯软管 特氟龙软管 铁氟龙管 四氟软管产品介绍：

产品名称：聚四氟乙烯软管

产品外观：乳白色

聚四氟乙烯管可耐250℃高温，并具有良好的机械韧性，当使用温度低于﹣196℃也可以保持5%的伸长度

产品为聚四氟乙烯材质，可高低温、耐腐蚀、强酸强碱、有机溶剂，聚四氟乙烯为塑料王，使用寿命更长更持久，是固体材质中摩擦系数最低的材质。

聚四氟乙烯软管 特氟龙软管 铁氟龙管 四氟软管产品特点：

1：不粘附：不粘附任何物质。

2：无毒害：具有生理惰性，可植入人体内，对人体无害。

3：耐极限温度：能在+260℃至-180℃的温度下长期工作。

4：不易破损，极大地提高使用寿命，长期使用比玻璃制品更经济。

5：耐腐蚀：耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂；除熔融金属钠和液氟外，能耐其它一切化学药品，在王水中煮沸也不起变化。

6：聚四氟乙烯具有优异的介电性能，他的介电常数及介质损耗角正切值随温度变化而变化，不吸水、电性能不受频率影响，是理想的C级绝缘材料；

产品相关规格介绍表格：

| 产品名称 | 产品规格（内径*外径）： | 产品单价： | 产品单位： |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚四氟乙烯管 | 1mm*2mm | 4元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 1mm*3mm | 4元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 1.5mm*3mm | 5元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 2mm*3mm | 5元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 2mm*4mm | 5元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 2.5mm*4mm | 6元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 3mm*4mm | 7元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 3mm*5mm | 7元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 3mm*6mm | 9元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 4mm*6mm | 10元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 5mm*7mm | 10元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 6mm*8mm | 11元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 5mm*6mm | 10元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 8mm*10mm | 12元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 8mm*12mm | 18元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 9mm*11mm | 15元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 10mm*12mm | 18元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 12mm*14mm | 19元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 14mm*16mm | 20元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 16mm*18mm | 22元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 18mm*20mm | 25元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 20mm*25mm | 45元 | 米 |
| 聚四氟乙烯管 | 4.35mm*6.35mm（1/4） | 6元 | 米 |